彰化縣○○國民中/小學

工 程 概 算 書

	工程編號

	工程名稱	____年度○○國民中／小學改善無障礙校園環境工程
	預算經費	■資本門_NT._____________□經常門_NT.___________

	工程地點	○○鄉○○國中／小
	編製日期	中華民國 ___年 ___月 ___日

					承辦人
					總務主任
	製 表				主 計
	校 對				校 長

___年度彰化縣○○國民中/小學工程概算書

工程名稱：___年度○○國民中(小)改善無障礙校園環境工程
施工地點：○○鄉○○國中／小
項次	工程項目	說明		單位	數量	單價	總價	縣府補助上限	備註 （倘涉及自籌款請說明金額與比率）
壹	整建工程費用
一	建築工程費			式	1
二	勞工安全衛生管理費	約一 %		式	1			約一3%
三	工程品質管理作業及材料試驗	約一 %		式	1			約一2%
四	包商利潤	約一 %		式	1			約一7%	包含消防會勘作業、使用執照申請
五	綜合工程保險費(綜合損失險)	約一 %		式	1			約一1.1%
六	營業稅	約一~五 %		式	1			約一~五5%
	小計
貳	主辦單位自辦工程
一	空氣污染防治費	約一 %		式	1			約一0.3%
二	工程設計及監造費	約一~四 %		式	1			約一~四8.6%	包含辦理實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定、建築執照申請
三	工程管理費	約一 %		式	1			約一~四3%
	小計
	總需求經費合計=壹+貳=

承辦人 總務主任 主計主任 校長

___年度彰化縣○○國民中/小學工程概算書－詳細價目表[預算]
工程名稱：___年度○○國民中(小)改善無障礙校園環境工程
施工地點：○○鄉○○國中／小
項 次	項 目 及 說 明	單位	數量	單價	複價	備註
一	建築工程費
(一)	電梯新建工程					B棟、1座、1-3樓3停
(1)	土木工程
1	放樣
2	機具挖土及就地掩埋
3	外部鷹架
4	普通模板
5	2000PSI 預拌混凝土含搗築
6	3000PSI 預拌混凝土含搗築
7	普通鋼筋彎紮及組立 (fy=2800)
8	高拉鋼筋彎紮及組立 (fy=4200)
9	新舊結構接合補強及復原
10	外牆抿一分石子
11	屋頂亞克力防水隔熱層
12	新做排水管接至既有水溝及水溝復原
13	結構安全開挖設局部鋼軌支撐
14	甲種安全圍籬(含門)					高2.4m
15	昇降機(1F~3F)(L型,3停)
16	無障礙設施指示牌
17	周邊環境修繕
18	運什費及雜項另料
(2)	電氣、消防設備及管線工程
1	P P PANEL 箱體 #304不鏽鋼製					厚:2.0mm
2	NFB 3P 50AF 50AT 25KA
6	600V 耐熱絕緣導線 1.2mm 380℃
7	600V 耐熱絕緣導線 1.6mm 380℃
8	PVC管 1-1/2"*3.5m/m (41mmP)
9	PVC管 1/2"*2.0m/m (16mmP)
10	PVC電線 22° 600V
11	PVC電線 5.5° 600V
12	3"高籠型落水罩加鐵網包覆
13	3"PVC 管(雨水)
14	低壓接地工程,R<50Ω責任施工
15	管線另件及消耗品(含管路吊架固定、配合裝修、打鑿及修補復原等)
16	運雜費
17	工資
	小計一
(二)	電梯周邊通路無障礙設施改善工程					B棟
A	無障礙樓梯扶手					B棟*1
1	無障礙樓梯扶手h=75cm					1-3F
2	運什費及雜項另料
B	室內出入口					B棟*1
1	B棟門扇改善加大
2	二樓圖書室加坡道
3	運什費及雜項另料
	小計二
	小計(一+二)

＜提醒！＞
1. 改善項目請依無障礙設施設備分類別填寫（如：坡道及扶手、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室..）。
2. 備註欄應載明該設施項目所在地點(建物名稱、樓層)。
3. 申請補助改善無障礙樓梯、坡道、扶手，應於說明欄標明管徑及管厚，單層或雙層，立式或壁掛式、落地或彎入牆面。
4. 坡道應註明昇高之垂直高度。
5. 無障礙電梯，應註明乘載人份、停乘樓層數、內掛或外掛及油壓或非油壓等規劃設計。
6. 各校得依內政部新規範於一般廁所內設小便斗及一處扶手，供輕度障礙者或老人使用。
7. 以上申請補助項目，均應於本次申請改善計畫內，附改善前及改善設計之平面圖、數量、長度、面積等，申請項目、數量、規格，應確切載明，不宜使用「一式」等模糊字眼。
8. 各項細目應涵蓋範疇請依採購法、本府工程預算書編列原則編列。又，本概算表所列細項科目名稱僅供參考，非通用，請各校視實際需求編列。

細項科目表（連工帶料） 參考範例http:/www.nhes.edu.tw/CMS_NHES_Official/Apps/Page/Content.aspx?id=3222

彰化縣○○國民中/小學

概 算 書

	工程編號

	工程名稱	____年度○○國民中／小學無障礙環境設備修繕
	預算經費	■資本門_NT._____________■經常門_NT.___________

	工程地點	○○鄉○○國中／小
	編製日期	中華民國 ___年 ___月 ___日

					承辦人
					總務主任
	製 表				主 計
	校 對				校 長

彰化縣員林市□□國民小學
詳細價目表[概算]
工程名稱	105年度□□國民小學無障礙環境設備修繕
施工地點	彰化縣○○市□□國民小學
經費項目		單位	數量	單價	複價	備註
資本門
項次	項目及說明
一	改善室內出入口
1	不鏽鋼防盜門窗修改	樘		16,000		A棟5間辦公室5門
小計
經費項目		單位	數量	單價	複價	備註
經常門
項次	項目及說明
一	改善室內出入口
1	塑鋼門改新品鋁門(水平鎖)	樘		9,000		B棟3間辦公室3門、5間資源班5門、1間圖書室1門
2	出入口門檻整平(抿石子)	處		8,000		C棟10間辦公室10處
小計
	合 計					以上均含稅及工資

承辦人： 主計： 校長：