## 105_12_15台內營字第1050815170號令修正
彰化縣既有公共建築物行動不便者設施設備自主評核表（適用97年7月1日前取得建築執照者之檢核）
學校名稱：				聯絡電話：			勘檢人員：					檢查日期：
建物類組：			建物名稱：			總使用樓層數：		總樓地板面積：
使用執照：		________________彰工管(使)字第_____________號，核准日期：_______年_______月 _______日
※請監造人詳實填具下列各項目設計數量(處)及對應之位置(層)，凡超過一處者，請依本表格式自填副表。 ※公共建築物因軍事管制、古蹟維護、自然環境因素、建築物構造或設備限制等特殊情形，設置無障礙設備及設施確有困難者，其替代改善計畫，依下列規定辦理： （一）公共建築物已依中華民國八十五年十一月二十七日修正施行之本規則建築設計施工編第十章規定設置或核定之替代改善計畫改善者，視同具替代性功能。 / （二）公共建築物未改善者，得依第十一點規定改善之，視同具替代性功能。
※無障礙設施設備標誌：（規範902.1、902.2、A205.6） / a.應符合圖902.1規定之比例。 / b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於壁面之無障礙標誌其底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採藍色底、白色圖案。 c.圖示：請參考附錄2-A205.6。
查核項目	規範內容					符合	不符合	備註
1.室外通路		適用範圍：建築線(道路或人行道)至建築物主要出入口，或基地內各幢建築物間設有引導設施之通路，作為無障礙通路之室外通路應符合本規定。（規範203.1） / ★建築物設有騎樓者，其地平面不得與鄰接之騎樓地平面高低不平。但因地勢關係，經直轄市、縣（市）（局）主管機關核准者，不在此限。（建築法第43條第2項）					■必須設置 / □自由設置 / 位置及數量： 不符合情形：
	(1)	高低差：高低差在0.5 公分至3 公分者，應作1/2 之斜角處理，高低差在0.5公分以下者得不受限制。【規範 202.2】
	(2)	地面：通路地面應平整、堅固、防滑。【規範 202.3】
	(3)	引導標誌：室外無障礙通路與建築物室外主要通路不同時，必須於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。【規範 203.2.1】
	(4)	坡度：地面坡度不得大於1/15，超過者須依規範規定設置坡道。且二不同方向之坡道交會處應設置平台，該平台之坡度不得大於1/50。【規範 203.2.2】
	(5)	淨寬：通路淨寬不得小於130 公分。【規範 203.2.3】
	(6)	排水：無遮蓋戶外通路應考慮排水，可往路拱兩邊排水， 洩水坡度1/100 -2/100。【規範 203.2.4】
	(7)	開口：通路130 公分範圍內，應儘量不設置水溝格柵或其他開口，如需設置，其水溝格柵或其他開口在主要行進之方向，開口不得大於1.3 公分【規範 203.2.5】
	(8)	突出物限制：通路淨高不得小於200 公分，地面起60-200 公分之範圍，不得有10公分以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設置警示或其他防撞設施。【規範 203.2.6】
2.避難層坡道及扶手	(1)	引導標誌：坡道儘量設置於建築物主要入口處，若未設置於主要入口處者，應於入口處及沿路轉彎處設置引導標誌。【規範 206.2.1】					■必須設置 / □自由設置 / □依______法_______條無須改善 □依______法_______條得以______替代改善之 位置及數量： 不符合情形：
	(2)	寬度：坡道淨寬不得小於90 公分；若坡道為取代樓梯者﹙即未另設樓梯﹚，則淨寬不得小於150 公分。【規範 206.2.2】
	(3)	坡度：坡道之坡度﹙高度與水平長度之比﹚不得大於1/12；高低差小於20 公分者，其坡度得酌予放寬，惟不得超過下表規定。【規範 206.2.3】
	*	坡度：坡道因空間受限，坡度得依下表設置，並標示需由人員協助上下坡道之標誌，且應視需要設置服務鈴。【放寬原則11.(二).1】
	(4)	地面：坡道地面應平整（不得設置導盲磚或其他妨礙輪椅行進之舖面）、堅固、防滑。【規範 206.2.4】
	(5)	端點平台：坡道起點及終點，應設置長、寬各150 公分以上之平台，且該平台之坡度不得大於1/50。【規範 206.3.1】
	(6)	中間平台：坡道每高差75 公分，應設置長度至少150 公分之平台，平台之坡度不得大於1/50。【規範 206.3.2】
	*	中間平臺：坡道兩端高差大於75公分者，因空間受限，且坡道兩端高差不大於120公分及坡度小於1/12者，得不受坡道中間增設平臺之限制。【放寬原則11.(二).2】
	(7)	轉彎平台：坡道方向變換處應設置長寬各150 公分以上之平台，該平台之坡度不得大於1/50，坡道因轉彎角度不同其平台設置方式亦不同。【規範 206.3.3】
	(8)	坡道邊緣防護：高低差大於20 公分者，未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度5 公分之防護緣，該防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂直投影線外；或設置與地面淨距離不得大於5 公分之防護桿（板）。【規範 206.4.1】
	*	防護緣超出扶手投影線，得無需改善。【放寬原則11.(二).4.(1)】
	(9)	護欄：坡道高於鄰近地面75 公分時，未臨牆之一側或兩側應設置高度不得小於110 公分之防護欄；十層以上者，不得小於120 公分。【規範 206.4.2】
	(10)	扶手-設置規定：高低差大於20 公分之坡道，兩側皆應設置符合規範規定之連續性扶手。【規範 206.5.1】
	*	坡道為路緣坡道，設置扶手會影響直行通路者，無須設置扶手。【放寬原則11.(二).3】
2.避難層坡道及扶手(續)	(11)	扶手通則-扶手形狀：可為圓形、橢圓形，圓形直徑約為2.8-4 公分，其他形狀者，外緣周邊長9-13 公分。【規範 207.2.2】
	(12)	扶手通則-表面：扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物。【規範 207.2.3】
	(13)	扶手設置-堅固：扶手應設置堅固，除廁所特別設計之活動扶手外，皆需穩固不得搖晃，且扶手接頭處應平整，不可有銳利之突出物。【規範 207.3.1】
	(14)	扶手設置-與壁面距離：扶手若鄰近牆壁，應與壁面保留3-5 公分之間隔。【規範 207.3.2】
	(15)	扶手設置-扶手高度：設單道扶手者，地面至扶手上緣高度為75 公分；設雙道扶手者，高度分別為85 公分、65 公分。【規範 206.5.2】 / ★若用於小學，高度則各降低10 公分。【規範 207.3.3】
	(16)	扶手設置-端部處理：扶手端部應作防勾撞處理，並視需設置可供視障者辨識之資訊或點字。【規範 207.3.4】
	*	扶手端部做防勾撞處理與本規範不符者，得無需改善。【放寬原則11.(二).4.(2)】
3.避難層出入口	(1)	出入口-通則：出入口兩邊之地面120 公分之範圍內應平整、堅硬、防滑，不得有高差，且坡度不得大於1/50。【規範 205.2.1】					■必須設置 / □自由設置 / □依______法_______條無須改善 □依______法_______條得以______替代改善之 位置及數量： 不符合情形：
	(2)	避難層出入口：出入口前應設置平台，平台淨寬與出入口同寬，且不得小於150 公分，淨深亦不得小於150 公分，且坡度不得大於1/50。地面順平避免設置門檻，外門可考慮設置溝槽防水（蓋版開口在主要行進方向之開口寬度應小於1.3 公分），若設門檻時，應為3 公分以下，且門檻高度在0.5 公分至3 公分者，應作1/2 之斜角處理，高度在0.5 公分以下者得不受限制。【規範 205.2.2】
	*	出入口平臺淨寬與出入口同寬，淨深不得小於一百二十公分。【放寬原則11.(一).1】
	*	出入口緊鄰騎樓，平臺坡度不得大於四十分之一。【放寬原則11.(一).2】
4.室內出入口	(1)	出入口-通則：出入口兩邊之地面120 公分之範圍內應平整、堅硬、防滑，不得有高差，且坡度不得大於1/50。【規範 205.2.1】					■必須設置 / □自由設置 / 位置及數量： 不符合情形：
	(2)	高低差：高低差在0.5 公分至3 公分者，應作1/2 之斜角處理，高低差在0.5公分以下者得不受限制。【規範 202.2】
	(3)	室內出入口：門扇打開時，地面應平順不得設置門檻，且門框間之距離不得小於90 公分；另折疊門應以推開後，扣除折疊之門扇後之距離不得小於80 公分。【規範 205.2.3】
	(4)	出入口-操作空間：單扇門側邊應留設適當之操作空間，其操作空間因門扇開啟之方式及到達門之方向不同而異，其所需之操作空間應符合設計規範規定。【規範 205.2.4】
	(5)	驗(收)票口，淨寬不得小於80 公分，前後地板面應順平，且地板面坡度不得大於1/50。【規範 205.3】
	(6)	門-開門方式：不得使用旋轉門，若使用自動門，必須使用水平推拉式，且應設有當門受到物體或人的阻礙時，可自動停止並重新開啟的裝置，此裝置應透過感應到地板面15～25 公分及50～75 公分處之障礙物來啟動。【規範 205.4.1】
	(7)	門-門扇：若門扇或牆版為整片透明玻璃，應於地面120 公分至150 公分處設置告知標示。【規範 205.4.2】
	(8)	門-門把：應設置於地板上75-85 公分處，且門把應採用容易操作之型式，不得使用喇叭鎖。【規範 205.4.3】
5.室內通路走廊	(1)	高低差：高低差在0.5 公分至3 公分者，應作1/2 之斜角處理，高低差在0.5公分以下者得不受限制。【規範 202.2】					■必須設置 / □自由設置 / 位置及數量： 不符合情形：
	(2)	坡度：地面坡度不得大於1/50，如大於1/50 應依規範規定設置坡道。【規範 204.2.1】
	(3)	寬度：通路走廊寬度不得小於120 公分，走廊中如有開門，則去除門扇開啟之空間後，其寬度不得小於120 公分。【規範 204.2.2】
	(4)	迴轉空間：寬度小於150 公分之走廊，每隔10 公尺、通路走廊盡頭或距盡頭3.5 公尺以內，應有一150 公分×150 公分以上之迴轉空間。【規範 204.2.3】
	(5)	突出物限制：室內通路走廊淨高不得小於190 公分；兩邊之牆壁，由地面起60 公分至190 公分以內，不得有10 公分以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設置警示或其他防撞設施。【規範 204.2.4】
6.樓梯	(1)	樓梯形式：不得設置旋轉式及梯級間無垂直板之露空式樓梯。【規範 301.1】					■必須設置 / □自由設置 / □依______法_______條無須改善 □依______法_______條得以______替代改善之 位置及數量： 不符合情形：
	(2)	地板表面：樓梯平台及梯級表面應採用防滑材料。【規範 301.2】
	(3)	戶外樓梯：無頂蓋之戶外樓梯及樓梯入口應注意排水，避免行走表面積水，且落水口不得設置於樓梯動線上。若樓梯動線上有落水口，則開口不得大於1.3 公分。【規範 301.3】
	(4)	樓梯底版高度：樓梯底版至其直下方地板面淨高未達190 公分部份應設防護設施(可使用格柵、花台或任何可提醒視障者之設施)。【規範 302.1】
	(5)	樓梯轉折設計：樓梯往上之梯級部份，起始之梯級應退一階。【規範 302.2】
	*	連續樓梯往上之梯級未依本規範退至少一階者，得無需改善。但內側扶手轉彎處仍須順平。【放寬原則11.(三).2.(3)】
	(6)	樓梯平台：不得有梯級或高低差。【規範 302.3】
	(7)	梯級-級深及級高：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高﹙R﹚需為16 公分以下，級深﹙T﹚不得小於26 公分，且55 公分≦2 R + T≦65 公分。【規範 303.1】(如附圖一)
	*	梯階之級高、級深、樓梯平臺等與本規範不符者，得無需改善。【放寬原則11.(三).2.(4)】
	(8)	梯級鼻端：梯級突沿的彎曲半徑不得大於1.3 公分，且超出踏板的突沿應將突沿下方作成斜面，該突出之斜面不得大於2 公分。【規範 303.2】
	(9)	梯級-防滑條：梯級邊緣之水平踏面部份應作防滑處理，且應與踏步平面順平。【規範 303.3】
	(10)	梯級-防護緣：梯級未鄰接牆壁部份，應設置高出梯級5 公分以上之防護緣。【規範 303.4】
6.樓梯(續)	(11)	扶手與欄杆-扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度75-85 公分之扶手或雙道扶手﹙高65 公分及85 公分﹚，除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台﹙或樓板﹚間之高差在20 公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。【規範 304.1】
	*	兩端平臺高差在二十公分以上者，如設置扶手將影響通路順暢者，不須設置扶手。【放寬原則11.(三).1】
	(12)	扶手與欄杆-水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸30 公分以上，並作端部防勾撞處理，扶手水平延伸，不得突出於走道上；另中間連續扶手，於平台處得不需水平延伸。【規範 304.2】
	*	因空間受限，扶手水平延伸三十公分會突出走道者，得無需改善。【放寬原則11.(三).2.(2)】
	(13)	扶手通則-扶手形狀：可為圓形、橢圓形，圓形直徑約為2.8-4 公分，其他形狀者，外緣周邊長9-13 公分。【規範 207.2.2】
	*	既有扶手圓形直徑或其他形狀外緣周邊與本規範不符者，得無需改善。【放寬原則11.(三).2.(1)】
	(14)	扶手通則-表面：扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物。【規範 207.2.3】
	(15)	扶手設置-堅固：扶手應設置堅固，除廁所特別設計之活動扶手外，皆需穩固不得搖晃，且扶手接頭處應平整，不可有銳利之突出物。【規範 207.3.1】
	(16)	扶手設置-與壁面距離：扶手若鄰近牆壁，應與壁面保留3-5 公分之間隔。【規範 207.3.2】
	(17)	扶手設置-高度：單層扶手之上緣與地板面之距離應為75 公分，雙層扶手上緣高度分別為65公分及85 公分。若用於小學，高度則各降低10 公分。【規範 207.3.3】
	(18)	扶手設置-端部處理：扶手端部應作防勾撞處理，並視需設置可供視障者辨識之資訊或點字。【規範 207.3.4】
	(19)	警示設施-終端警示：距梯級終端30 公分處，應設置深度不得小於30 公分，顏色且質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。【規範 305.1】
7.昇降設備	(1)	引導標誌-入口引導：建築物主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙昇降機方向指引。【規範 403.1】					■必須設置 / □自由設置 / □依______法_______條無須改善 □依______法_______條得以______替代改善之 位置及數量： 不符合情形：
	(2)	引導標誌-昇降機引導：昇降機設有點字之呼叫鈕前方30 公分處之地板，應作30 公分×60公分之不同材質處理。【規範 403.2】
	(3)	引導標誌-主要入口樓層標誌：主要入口樓層之昇降機應設置以下無障礙標誌【規範 403.3】 / 引導標誌-突出牆壁：垂直牆面、突出式之無障礙標誌， 其下緣應距地板面200-220 公分，尺寸不得小於15 公分。【規範 403.3.1】
	(4)	引導標誌-主要入口樓層標誌：主要入口樓層之昇降機應設置以下無障礙標誌【規範 403.3】 / 引導標誌-平行牆面：平行固定於牆面之無障礙標誌，其下緣應距地板面90-150 公分處， 尺寸不得小於5 公分。【規範 403.3.2】
	(5)	無障礙標誌-標誌：無障礙標誌應符合規範規定之比例。【規範 902.1】(如附圖二)
	(6)	無障礙標誌-顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採用藍色底、白色圖案。【規範 902.2】
	*	標示：昇降機外部應設置無障礙標誌。現存無障礙標誌與本規範未完全相同者，無須改善。但採用「殘障電梯」或其他不當用詞者，應予改善。【放寬原則11.(四).2】
	(7)	輪椅迴轉空間：昇降機出入口之樓地板應無高差，且坡度不得大於1/50，並留設不得小於直徑1.5 公尺之淨空間。【規範 404.1】
	(8)	昇降機呼叫鈕：梯廳及門廳內的呼叫鈕之中心線高度應距樓地板面110 公分，呼叫鈕左邊應設置點字。呼叫鈕最小的尺寸應為長寬各2 公分以上；或直徑2 公分以上。【規範 404.2】
	*	昇降機呼叫鈕之中心線距地板面120公分以下者。但昇降機呼叫鈕之中心線距地板面大於120公分者，應設置協助使用之輔具或服務鈴。【放寬原則11.(四).3.(3)】
	(9)	昇降機入口的觸覺裝置：在昇降機各樓乘場入口兩側之門框或牆柱上應裝設觸覺裝置及顯示樓層的數字、點字符號，單一浮凸字時，長寬各8 公分以上。二個或二個以上浮凸字時，每一個浮凸字尺寸，應寬6 公分、長8 公分以上，標誌之中心點應位於樓地板面上方135 公分，且標示之數字需與底板的顏色有明顯不同。【規範 404.3】
	*	未於昇降機入口設置觸覺裝置者，無須改善。【放寬原則11.(四).3.(2)】
	(10)	昇降機門-昇降機門：昇降機門應水平方向開啟，並為自動開關方式。如果門受到物體或人的阻礙時，昇降機門應設有可自動停止並重新開啟的裝置，此裝置應透過感應到地板面15～25 公分及50～75 公分處之障礙物來啟動。【規範 405.1】
	(11)	昇降機門-關門時間：梯廳昇降機到達門開啟至關閉之時間，不應少於5 秒鐘；若由昇降機廂內按鈕開門，昇降機門應維持完全開啟狀態至少5 秒鐘。【規範 405.2】
	(12)	昇降機門-昇降機出入口：昇降機出入口處之樓地板面，應與機廂地板面保持平整，其與機廂地板面之水平間隙不得大於3.2 公分。【規範 405.3】
	(13)	昇降機廂-機廂尺寸：昇降機門的淨寬度不得小於90 公分，機廂之深度不得小於135 公分﹙ 不需扣除扶手佔用之空間﹚；但集合住宅昇降機門的淨寬度不得小於80 公分。【規範 406.1】
	*	機廂尺寸：入口不得小於80公分，機廂深度不得小於110公分。【放寬原則11.(四).1】
	(14)	昇降機廂-扶手：機廂內至少兩側牆面應設置扶手，扶手之設置應符合規範規定。【規範 406.2】
	*	昇降機廂內扶手、輪椅乘坐者操作盤與本規範不符者，無須改善。【放寬原則11.(四).3.(1)】
	(15)	扶手通則-扶手形狀：可為圓形、橢圓形，圓形直徑約為2.8-4 公分，其他形狀者，外緣周邊長9-13 公分。【規範 207.2.2】
	(16)	扶手通則-表面：扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物。【規範 207.2.3】
	(17)	扶手設置-堅固：扶手應設置堅固，除廁所特別設計之活動扶手外，皆需穩固不得搖晃，且扶手接頭處應平整，不可有銳利之突出物。【規範 207.3.1】
	(18)	扶手設置-與壁面距離：扶手若鄰近牆壁，應與壁面保留3-5 公分之間隔。【規範 207.3.2】
7.昇降設備(續)	(19)	扶手設置-高度：單層扶手之上緣與地板面之距離應為75 公分，雙層扶手上緣高度分別為65公分及85 公分。若用於小學，高度則各降低10 公分。【規範 207.3.3】
	(20)	扶手設置-端部處理：扶手端部應作防勾撞處理，並視需設置可供視障者辨識之資訊或點字。【規範 207.3.4】
	(21)	昇降機廂-後視鏡：面對機廂之後側壁應設置安全玻璃之後視鏡（若後側壁為鏡面不銹鋼或類似材質得免之）或懸掛式之廣角鏡(寬30-35 公分，高20 公分以上)，後視鏡之下緣距機廂地面85 公分，寬度不得小於出入口淨寬，高度大於90 公分。【規範 406.3】
	(22)	昇降機廂-輪椅乘坐者操作盤：有一組操作盤，最上層標有樓層指示的按鈕中心線距機廂地面不得大於120 公分，﹙如設置位置不足，得放寬至130 公分﹚，且最下層按鈕之中心線距梯廂地板面不得小於85 公分，在控制面板上應設置緊急事故通報器；另操作盤距梯廂入口壁面之距離不得小於30 公分、入口對側壁面之距離不得小於20 公分。【規範 406.4】
	*	昇降機廂內扶手、輪椅乘坐者操作盤與本規範不符者，無須改善。【放寬原則11.(四).3.(1)】
	(23)	昇降機廂-按鈕：按鈕之最小尺寸至少應為2 公分，按鈕間之距離不得小於1 公分，其標示之數字需與底板的顏色有明顯不同，且不得使用觸摸式按鈕。【規範 406.5】
	(24)	昇降機廂-點字標示：點字標示應設於一般操作盤﹙直式操作盤﹚按鈕左側，﹙30層以上之建築物，若設置位置不足，可設在適當位置﹚。點字標示詳右表﹙其中★表示避難層﹚。右表規定以外之點字標示，以注音符號版本點字標示。【規範 406.6】
	(25)	昇降機廂-語音系統：機廂內應設置語音系統以報知樓層數、行進方向及開關情形。【規範 406.7】
	(26)	昇降機廂-集合住宅昇降機：集合住宅之昇降機尺寸，門之淨寬不得小於80 公分，機廂之深度不得小於125 公分（不須扣除扶手佔用之空間），且語音系統得增設開關。【規範 406.8】
8.廁所盥洗室	(1)	通則-位置：廁所盥洗室應設於無障礙通路可到達之處。【規範 502.1】					■必須設置 / □自由設置 / □依______法_______條無須改善 □依______法_______條得以______替代改善之 位置及數量： 不符合情形：
	*	無障礙通路：至少應有一條無障礙通路可通達廁所盥洗室，寬度不得小於90公分，且應考慮開門之操作空間。【放寬原則11.(五).1】
	(2)	通則-地面：廁所盥洗室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。【規範 502.2】
	(3)	通則-高差：由無障礙通路進入廁所盥洗室不得有高差，止水宜採用截水溝。【規範 502.3】
	(4)	引導標誌-入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。【規範 503.1】
	(5)	引導標誌-標誌：無障礙廁所前牆壁或門上應設置如規範規定 之無障礙標誌，如主要走道與廁所開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。【規範 503.2】
	(6)	無障礙標誌-標誌：無障礙標誌應符合規範規定之比例。【規範 902.1】(如附圖二)
	(7)	無障礙標誌-顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採用藍色底、白色圖案。【規範 902.2】
	(8)	廁所-淨空間：廁所盥洗室空間內應設置迴轉空間，其直徑不得小於150 公分。【規範 504.1】
	*	迴轉空間：直徑不得小於120公分，其中邊緣20公分範圍內，淨高不得小於65公分。【放寬原則11.(五).3】
	(9)	廁所-門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於80 公分，且門把距門邊應保持6 公分，靠牆之一側並應於距門把3-5 公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側。【規範 504.2】
	*	門：裝設橫拉門有困難時可用折疊門，門開啟後實際可供進出之淨寬不得小於80公分。不得使用凹入式、扭轉式（含喇叭鎖）之門把及鎖扣，且有半截式之蝴蝶葉鉸鏈彈簧門應立即拆除。【放寬原則11.(五).2】
	(10)	出入口-操作空間：單扇門側邊應留設適當之操作空間，其操作空間因門扇開啟之方式及到達門之方向不同而異，其所需之操作空間應符合設計規範規定。【規範 205.2.4】
	(11)	廁所-鏡子：鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於90 公分，或設置傾斜鏡面；鏡子的高度應在90 公分以上。【規範 504.3】
	*	鏡子：鏡面底端與地板面距離大於九十公分者，可設置傾斜鏡面；但須考慮站立者之注視角度。【放寬原則11.(五).5】
	(12)	求助鈴-位置：廁所盥洗室內應設置緊急求助鈴，其按鈕應設置兩處，一處在距離馬桶前緣往後15 公分、馬桶座位上60 公分處，另一處在馬桶前緣往前35 公分、高35 公分處，且按鈕應明確標示。【規範 504.4.1】
	(13)	求助鈴-連接裝置：按鈕應連至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至廁所盥洗室外部設置警示燈或聲響。【規範 504.4.2】
	(14)	馬桶及扶手-淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於75 公分。【規範 505.2】
	(15)	馬桶及扶手-高度：除醫療或療養機構有特殊需求外，應使用一般形式之馬桶，座位之高度為40-45 公分，馬桶不可有蓋，且應設置靠背，靠背距離馬桶前緣42-48 公分(水箱作為靠背需考慮其平整及耐壓性)，靠背與馬桶座位之淨距離為20公分。【規範 505.3】
	(16)	馬桶及扶手-沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於L 型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前10 公分及馬桶座面上約40 公分處。【規範 505.4】
	*	沖水控制無須改善，但須考量可操作空間。【放寬原則11.(五).6.(2)】
8.廁所盥洗室(續)	(17)	馬桶及扶手-側邊L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於70公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為27 公分。【規範 505.5】
	*	馬桶兩側得採用可動扶手。【放寬原則11.(五).6.(1)】
	(18)	馬桶及扶手-可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式﹙可為掀起式或水平移動式﹚，使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15 公分。【規範 505.6】
	(19)	小便器-位置：小便器如設置於一般廁所內，應設置於廁所入口便捷之處。【規範 506.1】
	(20)	小便器-無障礙空間：小便器前方不得有高差。【規範 506.2】
	(21)	小便器-高度：小便器之突出端距地板面應為35-38 公分。【規範 506.3】
	(22)	小便器-沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應符合規範參考附錄有關手可觸及範圍之規定。【規範 506.4】 / 輪椅正向接近可及範圍-可及範圍：坐輪椅者正向接近時，可及之最大高度為120 公分，最低高度為40公分。【規範 A102.3】
	(23)	小便器-沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應符合規範參考附錄有關手可觸及範圍之規定。【規範 506.4】 / 側向接近可及範圍-可及範圍：坐輪椅者側向接近時，且中間無阻礙物時，可及之最大高度為120 公分，最低高度為40 公分。【規範 A102.4】
	(24)	小便器-空間：設置小便器之淨空間，不得小於便器中心線左右各50 公分。【規範 506.5】
	(25)	小便器-扶手：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之上側扶手上緣距地板面85 公分、垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為65-70 公分；平行牆面之扶手上緣距地板面120 公分；兩垂直牆面扶手之中心線距離為60 公分，長度為55 公分；兩側垂直地面之扶手距離牆壁之距離為25 公分。【規範 506.6】
	(26)	洗面盆-無障礙空間：洗面盆前方不得有高差。【規範 507.2】
	(27)	洗面盆-高度：洗面盆上緣距地板面不得大於85 公分，且洗面盆下面距面盆邊緣20公分之範圍，由地板面量起65 公分內應淨空，並符合A102.6 膝蓋及腳趾淨容納空間規定。【規範 507.3】
	(28)	洗面盆-水龍頭：水龍頭應有撥桿，或設置自動感應控制設備。【規範 507.4】
	(29)	洗面盆-洗面盆深度：洗面盆邊緣距離水龍頭操作桿或自動感應水龍頭之出水口不得大於45 公分，且洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。【規範 507.5】
	(30)	洗面盆-扶手：洗面盆兩側及前方環繞洗臉盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣1~3公分。【規範 507.6】
	*	洗面盆符合下列情形之一者，得免於兩側及前方環繞洗面盆設置扶手：【放寬原則11.(五).4】 / (1)設置檯面式洗面盆。 / (2)設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者。
9.浴室	(1)	通則-位置：浴室應設於無障礙通路可到達之處。【規範 602.1】					□必須設置 / □自由設置 / □免設置 位置及數量： 不符合情形：
	*	無障礙通路：至少應有一條無障礙通路可通達浴室，寬度不得小於90公分，且應考慮開門之操作空間。【放寬原則11.(六).1】
	*	門：裝設橫拉門有困難時可用折疊門，門開啟後實際可供進出之淨寬不得小於80公分。不得使用凹入式、扭轉式（含喇叭鎖）之門把及鎖扣，且有半截式之蝴蝶葉鉸鏈彈簧門應立即拆除。【放寬原則11.(六).2】
	(2)	通則-地面：浴室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。【規範 602.2】
	(3)	通則-高差：由無障礙通路進入浴室不得有高差，止水宜採用截水溝。【規範 602.3】
	(4)	通則-求助鈴：ㄧ處距地板面高90-120 公分處；另一處距地板面35-45 公分，且按鈕應明確標示。【規範 602.4】
	(5)	浴缸-位置：浴缸前方之無障礙空間應涵蓋整個浴缸的長度，前方淨空間寬度不得小於浴缸寬度，深度為80 公分以上。【規範 603.2】
	(6)	浴缸-浴缸：浴缸長度不得大於140 公分；浴缸外側距地面高度45 公分、底部應設置止滑片，且浴缸內兩側接近上緣處，應設置扶手。【規範 603.3】
	(7)	浴缸-扶手：側面牆壁應裝設一水平及垂直扶手；水平扶手上緣距浴缸底面75公分，與出水側牆壁的距離不得大於38 公分；垂直部份之長度不得小於60 公分，與浴缸靠背側之外緣距離約70 公分；出水側及對向牆壁皆應設置L 型扶手，該扶手水平上緣距浴缸底面75 公分，垂直及水平部分之長度不得小於60 公分，且垂直部分距浴缸外緣不得超過10 公分。【規範 603.4】
	(8)	淋浴間-座椅：應設寬45 公分以上、深40 公分、距地板面高度45 公分之座椅﹙固定或活動式皆可﹚，座椅應防滑，若為平滑者，座椅前緣應略高於後緣﹙斜率約1/12﹚。【規範 604.2】
	(9)	淋浴間-移位式淋浴間尺寸：淋浴間長度及寬度皆不得小於90公分，前方之無障礙淨空間不得小於寬90公分，長120 公分【規範 604.3.2】
	(10)	淋浴間-移位式淋浴間扶手：兩側牆壁應設置水平扶手，其入口對向牆壁之水平扶手長度不得小於45 公分，扶手上緣距地板面75 公分；入口之牆壁近外緣處2 側及座椅靠牆側，皆應設置垂直扶手，其長度不得小於60 公分。【規範 604.3.3】
	(11)	淋浴間-移位式淋浴間水龍頭位置：設於入口側面牆壁，牆面之中心線左右各38 公分且距地板面80-120 公分之區域。【規範 603.3.4】
	(12)	淋浴間-輪椅進入式淋浴間尺寸：淋浴間長度不得小於150 公分、寬度不得小於80 公分，前方之無障礙淨空間不得小於寬80 公分，長150 公分。【規範 604.4.2】
	(13)	淋浴間-輪椅進入式淋浴間扶手：除入口側及設置座椅側外，另兩面牆皆需設置扶手，距地板面高度75 公分，距牆角15 公分內得不設置扶手且入口側邊座椅處應設置高度75 公分之可動式扶手。【規範 604.4.3】
9.浴室(續)	(14)	淋浴間-輪椅進入式淋浴間水龍頭位置：設於入口對側牆壁，無座位者，可為距地板面80-120 公分之區域；有座位者，其設置區域以距設座位之牆壁68 公分之範圍為限。【規範 604.4.4】
	(15)	出入口-操作空間：單扇門側邊應留設適當之操作空間，其操作空間因門扇開啟之方式及到達門之方向不同而異，其所需之操作空間應符合設計規範規定。【規範 205.2.4】
10.輪椅觀眾席位	(1)	通則-地面：輪椅觀眾席位的地面應堅硬平整、防滑，且坡度不得大於1/50。【規範 702.1】					□必須設置 / □自由設置 □免設置 / 位置及數量： 不符合情形：
	(2)	通則-數量：輪椅觀眾席位之數量不得小於右表規定。【規範 702.2】
	(3)	空間尺寸-寬度：單一輪椅觀眾席位寬度不得小於90 公分；有多個輪椅觀眾席位時，每個空間寬度不得小於85 公分。【規範 703.1】
	(4)	空間尺寸-深度：可由前方或後方進入之輪椅觀眾席位時，空間深度不得小於120公分，而輪椅觀眾席位僅可由側面進入者，則空間深度不得小於150 公分。【規範 703.2】
	(5)	配置-引導標誌：觀眾席主要入口處及沿路轉彎處應設置輪椅席位之方向標示【規範 704.1】
	(8)	配置-位置：應設於鄰近避難逃生通道、易到達且有無障礙通路可到達之處，若有3 個以上之輪椅觀眾席位並排時，應可由前後或左右兩側進入該席位。【規範 704.2】
	(9)	配置-視線：輪椅觀眾席位的視線不得受阻礙應和其他區域相同。【規範 704.3】
	(10)	配置-陪伴者之座椅：在輪椅觀眾席位鄰近至少應留有一個陪伴者座椅。【規範 704.4】
	(11)	配置-欄杆：座位前地面有高差者應設置欄杆，欄杆高度75 公分。【規範 704.5】
11.停車空間	(1)	通則-無障礙停車位應設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙昇降機之便捷處。【規範 802】					■必須設置 / □自由設置 / □依______法_______條無須改善 □依______法_______條得以______替代改善之 位置及數量： 不符合情形：
	*	多幢建築物停車空間依法集中留設者，其無障礙設施之停車位數得依其幢數集中設置之。【放寬原則11.(七).2】
	(2)	引導標誌-入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。【規範 803.1】
	(3)	無障礙標誌-標誌：無障礙標誌應符合規範規定之比例。【規範 902.1】(如附圖二)
	(4)	無障礙標誌-顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採用藍色底、白色圖案。【規範 902.2】
	(5)	引導標誌-車位豎立標誌：應於停車位旁設置具夜光效果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為40 公分×40 公分以上，下缘高度190-200 公分。【規範 803.2】
	(6)	引導標誌-車位地面標誌：停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於90 公分×90 公分，停車格線之顏色應為藍色，下車區應為白色斜線，以利區別。【規範 803.3】
	*	停車格線顏色與本規範不符，但與地面顏色已有明顯對比色者，無須改善。【放寬原則11.(七).3.(1)】
	(7)	引導標誌-停車位地面：地面應堅硬、平整、防滑，表面不可使用鬆散性質的砂或石礫，高低差不得大於0.5 公分，坡度不得大於1/50。【規範 803.4】
	(8)	汽車停車位-單一停車位：汽車停車位長度不得小於600 公分、寬度不得小於350 公分，包括寬150 公分的下車區。【規範 804.1】
	(9)	汽車停車位-相鄰停車位：相鄰停車位得共用下車區，長度不得小於600 公分、寬度不得小於550公分， 包括寬150 公分的下車區。【規範 804.2】
	*	尺寸：缺乏下車空間者，可以停車位旁之通道作為臨時下車區使用，得不另劃設下車空區。【放寬原則11.(七).1】
	(10)	機車停車位-機車位長度不得小於220 公分，寬度不得小於225 公分。【規範 805】
	★公共停車場應保留百分之二停車位作為行動不便之身心障礙者專用停車位，車位未滿五十個之公共停車場，至少應保留一個身心障礙者專用停車位。(身心障礙者權益保障法第56條－96.7.11.公布施行）

特殊情形描述				建築物管理機關負責人或所有權人		檢查人簽章 （須檢附建築物設置無障礙設施設備人員培訓講習結業證書）		備註： / 1、建築執照或使用執照文號如不敷填寫，請以附件填列，並標誌於校園平面配置圖。 / 2、請依法規檢核每棟建築物無障礙設施設置現況；倘為連棟建物，且依法可共用無障礙設施時，請於備註欄說明，並檢附相關平面配置圖，以利核對。 / 3、「是否設置」欄位代號：” ○ ”表是；” X ”表否；” / ”表不適用。