彰化縣109年度友善校園兒童遊戲場實施計畫

目的
1. 分階段輔導本縣各國小改善校園兒童遊戲場設施，以「一校一處合格兒童遊戲場」為目標，以符合國家標準及「兒童遊戲場設施安全管理規範」等規定。
2. 顧及學齡兒童的發展需求，透過校園遊戲場域改善充實，創造多變化的色彩、質料、大小及造型的遊戲空間，藉以提高並維持兒童遊戲的樂趣。
3. 培養兒童具有控制身體的能力，積極參與遊戲運動、愛好運動，建立終身運動生活的基礎。
4. 強化校園空間的功能性，運用趣味化及體適能遊戲運動設施，實施運動課程與活動，發展學生適性體育教育，促進身體活動量，以增進體適能。
5. 建立學校與社區共享校園空間典範模式，藉由遊戲場域充實改善，提供遊戲休憩和教學服務，營造健康活力之運動文化。
辦理單位
主辦單位：彰化縣政府
1. 申請對象：彰化縣政府所屬各國民小學。本計畫補助各校改善原有遊戲場及近3年內未獲縣府遊戲場補助者為優先，新設、汰換遊戲器材者須另視本府財源狀況辦理。
2. 受理期程：申請計畫自109年3月9日起至109年5月29日止，逾期者不受理。
3. 補助標準：每校補助新台幣50萬元為上限。
4. 送件內容：
  1. 本計畫係跨年度計畫，預計輔導本縣國小改善校園遊戲場設施，以符合國家標準及「兒童遊戲場設施安全管理規範」等規範。本計畫補助各校改善原有遊戲場及近3年內未獲縣府遊戲場補助者為優先，新設、汰換遊戲器材者須另視本府財源狀況辦理。
  2. 本計畫以「一校一處合格兒童遊戲場」為目標。另為鼓勵學校結合社區資源，發揮最大經費效益，改善校園兒童遊戲場現況，提供學童及社區合格兒童遊戲場。本案執行小組得考量區域均衡、學校補助申請計畫內容妥適性、可行性、預期效益、學校採財物採購、運用部分太陽能發電回饋金等其他資源得優先審查補助。
  3. 本案實施期程自109年3月至109年12月，109年3月9日開放受理本縣各學校申請補助計畫，由本案執行小組審議各校申請計畫內容並排定優先補助順序。
  4. 請各校「務必」參照本府社會處委託「台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司」辦理之「106年度彰化縣各場所附設兒童遊戲場設施安全稽查勞務委託案」稽查報告(以下簡稱各校稽查報告，各校前已領取完竣)，先行了解各校遊戲場待改善項目與情形，核實編列改善經費，並符合「兒童遊戲場設施安全管理規範」、中華民國國家標準CNS 12642「公共兒童遊戲場設備」、中華民國國家標準CNS 12643「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」、中華民國國家標準CNS 15912「遊戲場用攀爬網及安全網/格網之設計、製造、安裝及測試」、中華民國國家標準CNS15913「軟質封閉式遊戲設備」等規範，填妥109年度彰化縣○○國民小學友善校園遊戲場申請計畫書。
送件方式：
   欲申請之學校，請將計畫書(含經費概算表、各校稽查報告)紙本各二份於109年5月29日（星期五）前寄送達教育處體育設施科（以109年5月29日前送達為準，逾期視同放棄申辦）。另請各校惠予送件人公(差)假登記。
    避免為影響學校權益，前開計畫書電子檔請E-mail至承辦人信箱北彰:陳小姐d630039@email.chcg.gov.tw、南彰:林先生a60007418@chc.edu.tw，傳送時請於標題欄說明：○○國小109年度友善校園遊戲場申請計畫書。(南北彰分組請依下表)
北彰:彰化市、芬園鄉、和美鎮、鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉、線西鄉、伸港鄉、花壇鄉、大村鄉、員林市
南彰:溪湖鎮、田中鎮、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

審查標準
1. 「友善校園遊戲場計畫」，以「一校一合格遊戲場」為目標，每校以補助新台幣50萬元為上限。
2. 本案執行小組得考量區域均衡、各校計畫書完整妥適性、可行性及預期效益等排定優先順序。請各校依友善校園遊戲場申請計畫書(參考範例)等規範填寫，將依實施內容、學校概況及推動策略進行審查。
3. 本案審查以計畫完整可行性（計畫內容與本案施行主旨相符程度、計畫內容詳實程度、預期效益、成效評估方式與具體指標）、建置後續管理、維護規劃及經費運用合理性等面向為審查準據。
4. 為鼓勵學校發揮創意，結合社區資源，發揮最大經費效益，全面改善校園兒童遊戲場現況，提供學童及社區合格兒童遊戲場。如學校採財物採購、使用學校太陽能發電回饋金、中央補助款、社區資源等一併通力改善校園遊戲場者優先審查。

1. 計畫效益：核定補助後，學校執行完畢，校園內至少需有一處遊戲場域符合「兒童遊戲場設施安全管理規範」。
2. 配合事項：
1. 獲補助學校為本計畫次年度推動執行之示範學校，須配合縣府需求提供相關改善遊戲場前中後照片、成果資料等，並配合本府相關宣導活動。
2. 各校協助本府辦理兒童遊戲場設施稽核訪視計畫。
1. 工作人員及執行小組委員於審查期間准予公(差)假登記並排代。
2. 負責承辦本項計畫有功人員，依相關規定核予獎勵。
3. 經費：依需求覈實編列，由本府教育處相關經費支應。
4. 本計畫奉核後公布實施，修正時亦同。
109年度彰化縣○○國民小學
友善校園兒童遊戲場申請計畫書
（紅字部分參閱後請刪除。格式說明：各項標題16號字、內文13號字，標楷體）
需求補助項目：
（例：遊戲場設備採購案、遊戲場地墊改善工程）

申請本計畫之相關說明：
1、遊戲場工程／設備(器材)採購案，請依附件「概算表」格式分經資門，如有1個場地以上須申請改善，請依不同遊戲場分別提出概算內容，並於附件「申請文件自我檢核表」依急迫性排序。前開遊戲場編碼務必與「106年度彰化縣各場所附設兒童遊戲場設施安全稽查勞務委託案」各校稽查報告編碼一致。
2、如已申請其他單位補(捐)助者，請勿再重複申請本改善計畫。如僅需微幅改善，修繕金額不高，請研議自行運用太陽能發電回饋金支應改善經費；另如有影響安全甚鉅之急迫性需求且確無法自籌修繕經費者，請再依規定申請本計畫補助。
3、申請本計畫經費，於辦竣後，需檢附檢驗機構檢驗合格證明及其他核銷資料，方可送本府請款。
4、為確保遊戲場申請本計畫經費改善後，可順利取得檢驗機構檢驗合格證明，遊戲場改善之規劃設計及招標文件，請依據下列內容辦理:
(1)本採購案之遊戲場設備必須符合中華民國國家標準CNS12642「公共兒童遊戲場設備」之相關要求；本採購案之遊戲場鋪面材料必須符合中華民國國家標準CNS12643「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」之相關要求。
(2)本採購案之遊戲場設計規劃圖說，須事先委由取得我國簽署國際實驗室認證聯盟（ILAC）相互承認協議（MRA）認證機構核發CNS 17020或ISO/IEC 17020認證證書之檢驗機構審核，以確認圖說設計是否符合前項CNS12642及CNS12643國家標準之相關要求，並開具檢驗報告書(圖說審核的檢驗報告內容，至少須具體陳述包含遊戲設備的適齡性、遊戲場的規劃配置、鋪面材料之臨界墜落高度是否符合遊戲設備的墜落高度等項目，且須附上相關之途說內容。檢驗報告所陳述之內容為符合前述之要求者，均需重新檢驗並交付內容符合要求之檢驗報告書。)經受託之檢驗機構簽認符合後，方可進行現場組裝等事宜，以避免日後因遊戲場設計或配置不當而造成後續的困擾。
(3)為確保本採購案之標的物完全符合CNS12642及CNS12643國家標準之相關要求，承包商於相關設施安裝完成後，須委請取得我國簽署國際實驗室認證聯盟（ILAC）相互承認協議（MRA）認證機構核發CNS 17020或ISO/IEC 17020認證證書之檢驗機構，根據上述CNS12642及CNS12643國家標準之相關要求，執行遊戲場設備及遊戲場鋪面材料之現場實際安全檢驗工作，並開具檢驗報告書（遊戲場設備的檢驗報告內容，至少須具體陳述包含遊戲場規劃、遊戲場標示、不適宜遊戲設備、適用年齡、設備材質、設備之扣件、接頭及覆蓋裝置等、設備規格設備之性能規定等項目的檢驗結果；遊戲場鋪面材料的檢驗報告內容，至少須具體陳述包含遊戲場鋪面種類、鋪面範圍、鋪面外觀狀態、鋪面材料的衝擊吸收性能等項目的檢驗結果。檢驗報告所陳述之內容未符合前述之要求者，均必須重新檢驗並交付內容符合要求之檢驗報告書。）
(4)經公正檢驗機構確認本採購之遊戲設備及鋪面材料均符合相關規範要求後，始得完成工程驗收。
(5)執行上述相關圖說審核及現場安全檢驗工作，所衍生之所有費用(包含不合格時，必須重新複驗等)，均涵蓋於本採購案之工程款中，承攬廠商不得要求另行追加費用。本採購案之機關（校方、發包或管理單位等）對於檢驗結果有所疑慮，得另行委請其他公正檢驗機構重新檢驗，結果合格者其檢驗費用由機關負擔；不合格者由承包商負擔。檢測未能通過，承包商須配合修正相關設施內容，並再次送檢測至通過為止，所需修改費用及檢測費用，已包含在內不另計價。
(6)本採購案之承包商於竣工後，必須出具「合格保證書」，其內容必須聲明；本採購案之遊戲場設備符合CNS12642「公共兒童遊戲場設備」相關要求；本採購案之遊戲場鋪面材料符合CNS12643「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」相關要求。

一、計畫目標：(請條列說明，如：改善○○問題，期營造安全優質遊戲環境…等)。
二、現況/問題分析： (詳述申請經費之急迫性及必要性)
   依「106年度彰化縣各場所附設兒童遊戲場設施安全稽查勞務委託案」稽查報告，本校共有○處遊戲場/遊具，各遊戲場遊具現況及問題分析簡述如下(以下按改善急迫性排序)：
編碼	現況/問題分析 / (簡述以50字為限)	建置日期(年/月/日)	預估改善經費	改善順序(1為最優先改善項目)
E	E為攀爬遊具，金屬零件需拴緊並刮除鏽斑再行補漆…..	102/7/10	15萬	1
A	A為溜滑梯……		25萬	2
C	C為盪鞦韆……..		3萬	3
G				4
B				5
D				6
F				7

三、計畫內容：(請敘明擬施作之工項或購買設備之項目名稱、數量、使用地點及對象、用途等；並載明現有運動場館之建築日期及耐用年限／現有設備之耐用年限)
四、執行期程：(應規劃於109年12月31日前完成)
109年○月○日起至109年○月○日止。
五、預定進度：
時間	需執行天數(含例假日)	累計預定進度（％）	累計預定支用（元）	關鍵查核點(名稱)
109年 月 日				如：標案公告上網
109年 月 日				如：完成工程發包(或財物採購)
109年 月 日				如：竣工(或執行完成)

(不足欄位請自行增列)

六、預期成效：(依「兒童遊戲場設施安全管理規範」第7條規定，以取得我國簽署國際實驗室認證聯盟（ILAC）相互承認協議 （MRA）認證機構核發 CNS 17020 或 ISO/IEC 17020 認證證書之檢驗機構，所開立具有認證標誌之合格檢驗報告，俾完成遊戲場備查。詳述可具體改善遊戲場品質之處)
七、辦理單位與人員：
姓名	單位	職稱	電子信箱	聯絡電話

(不足欄位請自行增列)
八、經費預算（紅字部分參閱後請刪除）
註：（請詳閱）
    1. 10萬元以上工程案其學校預算需求表為本府簽辦核定經費補助供本府主計處審核用，請務必依下列格式填報，工料（程）費請填1式無需詳列細項，簡化作業流程，提升行政效率。
    2. 10萬元以上工程案除填報學校預算需求表外，請另製含詳細工項之工程經費概算表（詳如範例）供本府初審，並附於申請計畫書後，勿與申請計畫及附件項目繕打於同一頁面。
    3. 10萬元以上工程案其委外設計監造費如擬採固定服務費用者，請務必於備註欄敘明，以免學校辦理經費核銷案經本府主計處審查後無法全數支用。
    4. 與校園遊戲場域安全無直接相關項目，請勿列入工程項目，不予補助。
    5. 提報預算建請各校先行採用財物採購，以達到經費效益最大化。

※學校提報預算需求 (單位：元) （請依申請案類別擇一填報）
（一）10萬元以上工程填報格式（請務必依下列格式填報，表格紅色字體部分請以建築師提供工程預算書（概算）之工項、金額及比例填報，備註欄列式及%請務必填寫正確）
109年度彰化縣○○國民中(小)學工程概算表

工程名稱：○○遊戲場整建工程（請與工程採購案標案名稱相符，另需求補助項目與工程名稱請一致）
施工地點：○○鄉鎮市○○國中(小) （備註欄%請務必填寫）
項次	工程項目	說明		單位		數量		單價		總價		備註
壹	整建工程費用
一	建築工程費			式		1		570,585		570,585
二	勞工安全衛生管理費			式		1		6,276		6,276		約壹一＊1.1%
三	工程品質管理費			式		1		5,706		5,706		約壹一＊1.0%
四	包商利潤及管理費雜費			式		1		39,941		39,941		約壹一＊7.0%
五	營造綜合保險費			式		1		2,853		2,853		約壹一＊0.5%
六	營業稅			式		1		31,268		31,268		約壹一至五＊5.0%
	小計					656,629
貳	主辦單位自辦工程
一	空氣污染防治費			式		1		2,189		2,189		約壹一至五＊0.35%
二	工程設計及監造費			式		1		47,933		47,933		約壹一至四＊7.7% / （擬採固定服務費率 / 、固定服務費用或統包價法者，請務必擇一敘明填報）
三	工程管理費			式		1		6,225		6,225		約壹一至四＊1.0%
	小計					56,347
四	第三方檢驗費用					25,000		為符合國家規範，遊戲場改善需於設置完成後，驗收前經第三方公正單位現場實際安全檢驗工作，並開具檢驗報告書。
	總需求經費合計=壹+貳=					737,976

承辦人員 總務主任 會計單位 校長

(不足欄位請自行增列)

（二）其他類填報格式（10萬元之遊戲器材工程／採購案；概算表中如含有經常門及資本門時，請學校依「各類歲入、歲出預算經常、資本門劃分標準」拆列經常門及資本門概算編列）
項次	經費項目		單價	數量	單位	總價	說明
	資本門						遊戲設備採購案內安全地墊及整地等相關經費可編列為資本門概算，或依「各類歲入、歲出預算經常、資本門劃分標準」拆列經常門及資本門概算編列。

	小計
	經常門

	小計
	第三方檢驗費用						為符合國家規範，遊戲場改善需於設置完成後，驗收前經第三方公正單位現場實際安全檢驗工作，並開具檢驗報告書。
合計							經、資門經費應在各自核定額度內支用，不得互相流用，並請務必依核定項目及數量執行，不得任意變更。

承辦人員： 總務主任： 　　 會計單位： 校長：
(不足欄位請自行增列)

九、附件
　(一)附件A：109年度改善及充實體育教學環境設備申請計畫書自評表
　(二)附件B：現況照片(含相關說明) (註：請務必檢附（4~6張），彩色列印，損壞處遠景及近景照片皆需檢附)
  (三)附件C：財產管理系統財產卡 (既有場館整修及現有設備損壞請務必檢附)
  (四)附件D：校舍平面配置圖 (請標註施工位置或設置地點，如有多處，請依前開說明二編碼註明設置地點)
　(五)附件E：「106年度彰化縣各場所附設兒童遊戲場設施安全稽查勞務委託案」-○○國小稽查報告 (註：其他有利於經費審查之佐證資料)

附件A：109年度彰化縣友善校園遊戲場申請計畫書自評表
※學校名稱：　　　　　　　 (如○○國中/國小)
※需求補助項目：
一、現況分析：
項目	內容
學校類型	□一般學校 □彰化縣偏遠地區學校 □非山非市學校
學校概況	學校規模：學生人數__________(人) 、班級數__________(班) / 空間配置：普通教室______(間)、專科教室______(間)、行政及其他______(間)
以前年度 / 補助經費	請列出106至108年曾獲教育部及彰化縣政府補助遊戲場相關經費，請填補助項目及金額
	年度	項目	經費(元)
	106
	107
	108

二、整體規劃及效益分析：
項目	內容
設備類 / (可複選)	所購設備為 □新購______； □汰換______ / (辦理設備部分新購且部分汰換者，請於底線處填列設備項目)
	※申請設備類補助皆應檢附裝設地點，汰換舊有設備需另提供含有使用年限等資訊之財產清冊
工程類 / (財物採購免填)	工程施作地點：
	暨有遊戲場建築日期(新建工程免填) ：
	施作工程所屬運動場館是否領有使用執照？ □是 □否
	工程總施作面積__________(m2/平方公尺)
	工程施作方式：
先期規劃作業
急迫性分析
效益評估

承辦人員： 總務主任： 　　 會計單位： 　 校長：
109年度彰化縣友善校園遊戲場申請文件自我檢核表
（本列參閱後請刪除。函報1申請計畫書請檢附1自我檢核表）
※學校名稱：　　　　　　　 (如○○國中/國小)
※學校類型：□一般學校 □彰化縣偏遠地區學校 □非山非市學校
※需求補助項目：
※學校提報預算需求 (單位：元)：
項次	檢核項目	自我檢查 （請勾選）	備註
1	申請多案經費補助，計畫書需分類分案提報	□僅申請1案 / □有分案提報 （無分案不予受理並退請補件）	遊戲場工程／設備採購，請分類分案個別提報。 / 遊戲場編碼類別需依照各校檢核報告編碼。
2	需求補助項目簡短明確	□有 □無	例：○○遊戲器材採購案
3	計畫書內容確實填報	□有 □無	紅字說明部分請詳閱，並依學校實際情況及需求，確實填報申請計畫書
4	學校提報預算需求概算表（計畫書第八項）需依申請類別格式填報-需包括第三方單位檢驗費	□有 □無	10萬元以上工程請填工程概算表，其餘案件請依其他類填報格式確實填報
5	10萬元以上運動場整建工程概算表需依所附格式（計畫書第八項）填報，且備註欄％需確實填報-需包括第三方單位檢驗費	□有 □無	委外設計監造費如擬採固定服務費用者，請務必於備註欄敘明
5-1	10萬元以上運動場整建工程需另製含詳細工項之工程經費概算表-需包括第三方單位檢驗費	□有 □無	詳細工項概算僅供本府教育處審核工項、單價用（由承辦人自存，非供簽辦補助經費案使用）
6	經費概算表及自評表需逐級核章	□有 □無	總務主任、會計單位及校長核章欄位務必要核章
7	現況照片需檢附	□有 □無	請檢附4~6張，彩色列印，損壞處遠景及近景照片皆需檢附(如現況與各校稽查報告無差異，得以稽查報告照片替代)
8	本縣財產管理系統財產卡需檢附	□有 □無	既有場館整修及現有設備損壞請務必檢附
9	校舍平面配置圖需檢附	□有 □無	請標註施工位置或設置地點(如有多處，請按遊戲場編碼標註)
10	本年度學校有無申請多案經費補助及其急迫性排序	□有，排序 / ／共 案 □無，僅申請1案	例：排序1／共3案 / 排序3／共3案 （學校申請案件數請依提報計畫書案數計算）
11	○○國小遊戲場稽查報告	□有 □無	本府社會處「106年度彰化縣各場所附設兒童遊戲場設施安全稽查勞務委託案」各校報告

承辦人員： 總務主任： 　　會計單位： 　 校長：
範例－含詳細工項之工程經費概算表（參閱後請刪除）
請另行檢附於申請計畫書後，勿與申請計畫及附件項目繕打於同一頁面，
僅供本處審查工項及單價用。本府簽辦經費補助及學校辦理後續核銷或保留事宜須依照申請計畫書第八項－學校提報預算需求概算表內容供本府主計審核辦理
        ○○國民小學
工程概算表
工程名稱：○○國小遊戲場整修工程 第1頁共1頁
施工地點：○○國小
項次	項 目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
壹	整建工程費
一	建築工程費
1	原有壓克力球場破損處磨損及AC修補		㎡	897	10	8,790
2	壓克力球場球場鋪設		㎡	897	605	531,795
3	籃球架及保護墊		組	1	16,000	16,000
4	球場劃線		場	2	5,500	11,000
5	運什費及雜項另料		式	1	3,000	3,000
	小 計（A）					570,585
二	勞工安全衛生管理費		式	1	6,276	6,276	A × 1.1%
三	工程品質管理費		式	1	5,706	5,706	A × 1.0%
四	包商利潤及管理費雜費		式	1	39,941	39,941	A × 7.0%
小 計 B：（一 ~ 四項）					622,508
五	營造綜合保險費		式	1	2,853	2,853	A × 0.5%
小 計 C：（一 ~ 五項）					625,361
六	營業稅		式	1	31,268	31,268	C × 5.0%
合 計：（一 ~ 六項）					656,629
貳	主辦單位自辦工程
一	空氣污染防制費		式	1	2,189	2,189	C × 0.35%
二	工程設計及監造費		式	1	47,933	47,933	B × 7.7%
三	工程管理費		式	1	6,225	6,225	B × 1.0%
四	第三方檢驗費用					25,000
總 合 計：（壹 ~ 貳）					712,976

承辦人員： 總務主任： 　　 會計單位： 　 校長